河生环字〔2021〕69号　　　　　　　    签发人：恩科

河南县生态环境局

关于公开上半年双随机执法检查工作的报告

县政府办：

为扎实做好生态环境双随机执法检查公开工作，根据《中华人民共和国信息公开条例》《青海省全面推进政务公开工作的实施方案》和《青海省在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》要求，现将2021年第一、第二季度双随机执法检查公开内容随文上报。

附件：1.重点排污单位环境信息

2.2021年河南县污染源日常监管双随机抽查工作统计表

河南县生态环境局

2021年7月27日

河南县生态环境局                  2021年7月27日印发

附件1

重点排污单位环境信息

排污单位名称：河南县污水处理厂（青海天普伟业环保科技有限公司河南分公司）

组织机构代码：31097954-1

法定代表人：徐波

生产地址：黄南州河南县阿柔路

联系方式：18935501162

生产经营和管理服务的主要内容：河南县污水处理厂属城镇污水处理厂，主要负责处理河南县城生活污水处理，污水处理后达到并执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。

产品及规模：污水处理及其再生利用，日处理规模设计量为3000吨。

排放污染物种类、名称：主要污染物有COD、氨氮、总氮、总磷、pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、烷基汞、石油类、动植物油、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、六价铬、总砷、总铅、总铬、总镉、总汞等。

是否超标：根据2021年度上半年监督性监测报告分析，均实现稳定达标排放。

附件：2           2020年河南县污染源日常监管双随机抽查工作统计表

| 年度 | 季度 | 污染源名称 | 双随机类型 | 检查人 | 检查时间 | 是否存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1 | 河南县温心供热服务有限责任公司 | 一般排污单位 | 黄林峻、冶海忠 | 2021-01-19 | 否 |  |
| 2021 | 1 | 河南县赛尔龙加油站 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-01-27 | 否 |  |
| 2021 | 1 | 河南县污水处理厂 | 重点排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-01-27 | 否 |  |
| 2021 | 1 | 河南县多松乡赛尔旦加油站 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-01-28 | 否 |  |
| 2021 | 1 | 河南县柯生乡双鱼湖加油站 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-01-28 | 否 |  |
| 2021 | 1 | 青海三江牧场农牧科技有限公司 | 重点排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-03-08 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县兴盛空心砖厂 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-04-06 | 否 |  |

| 年度 | 季度 | 污染源名称 | 双随机类型 | 检查人 | 检查时间 | 是否存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2 | 河南县楠迦生态农牧科技有限公司 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-04-07 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 青海苏勒德砂石开发有限公司 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-04-07 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县温心供热服务有限责任公司 | 重点排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-04-12 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县污水处理厂 | 重点排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-04-21 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县温心供热服务有限责任公司 | 重点排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-04-21 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县人民医院 | 特殊监管单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-04-06 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县蒙藏医院 | 特殊监管对象 | 冶海忠、多克加 | 2021-05-06 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县高原明珠旅游文化有限责任公司 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-05-21 | 是 | 开展生态环境损害赔偿 |
| 2021 | 2 | 青海苏勒德砂石开发有限公司 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-01 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 青海苏勒德砂石开发有限公司 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-15 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 青海启龙商贸有限公司河南县启龙牧场 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06.23 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 青海聚能活力源饮料有限公司 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-23 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县兴盛空心砖厂 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-23 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县统用液化气供应站 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-29 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县顺达加油站 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-29 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县富强电力实业有限责任公司 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-29 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县嘉嘉加油站 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-29 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县宁木特乡优达加油站 | 一般排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-29 | 否 |  |
| 2021 | 2 | 河南县污水处理厂 | 重点排污单位 | 冶海忠、多克加 | 2021-06-29 | 否 |  |